北方铜业股份有限公司信息公开表

| 机构名称 | 北方铜业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码/注册号 | 911400007460086747 |
| 通信地址 | 山西省垣曲县东峰山 | 邮政编码 | 043700 |
| 实验室地址 | 北方铜业股份有限公司运城动能分公司 | 邮政编码 | 043700 |
| 机构信息 公开网址 | Zhongtiaoshan.com.cn/ | 法定代表人 | 刘广耀 |
| 机构联系人 | 赵洪岩 | 联系电话 | 15035060280 |
| 主持检测检验工作负责人 | 白小芳 | 技术负责人 | 陈辉 |
| 资质证书编号 | 晋 应急 21 18 | 发证日期 | 2021年10月19日 |
| 资质证书批准部门 | 山西省应急管理厅 | 有效日期 | 2026年10月18日 |
| 批准的业务范围 |
| 序号 |  | 检测 检验 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
|  |  | 对象 | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 金属非煤矿山类 6个被检对象 40个项目参数 |
| 一 | 接地装置 | 1 | 接地装置电气完整性测试 | GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T 475-2017 《接地装置特性参数测量导则 》 |  | AQ/T2075-2019 |
|  |  | 2 | 接地阻抗测试 |  |  |  |
| 二 | 金属氧化物避雷器 | 1 | 绝缘电阻 | DL/T474.5-2018《现场绝缘试验实施导则第5部分：避雷器试验》 |  | AQ/T2075-2019 |
|  |  | 2 | 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频放电电压 |  |  |  |
|  |  | 4 | 监测装置动作试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 底座绝缘 |  |  |  |
| 三 | 电力 变压器 | 1 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |  | AQ/T2075-2019 |
|  |  | 2 | 检查所有分接开关的电压比 |  |  |  |
|  |  | 3 | 检查变压器的三相接线组别和单相变压器的引出线的极性 |  |  |  |
|  |  | 4 | 测量铁芯及夹件的绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  | 5 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |  |  |
|  |  | 6 | 测量绕组泄露电流 |  |  |  |
|  |  | 7 | 绕组连同套管的交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 检查相位 |  |  |  |
|  |  | 9 | 测量绕组连同套管的介质损耗因数（tan§）与电容量 |  |  |  |
|  |  | 10 | 绝缘油试验或SF6气体试验 |  |  |  |
| 四 | 高压开关设备 | 1 | 外观及内部连接 | AQ/T2073-2019《金属非金属矿山高压开关设备电气安全设备检验检测规范》 |  | AQ/T2075-2019 |
|  |  | 2 | 主回路绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  | 3 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  | 4 | 断路器导电回路电阻 |  |  |  |
|  |  | 5 | 操作控制电压 |  |  |  |
|  |  | 6 | 断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性 |  |  |  |
|  |  | 7 | 主回路交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 8 | 辅助回路和控制回路交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 9 | 防止误操作功能 |  |  |  |
|  |  | 10 | 电压抽取（带电显示）装置 |  |  |  |
|  |  | 11 | 压力表和压力动作阀 |  |  |  |
|  |  | 12 | 继电保护 |  |  |  |
| 五 | 高压电力电缆 | 1 | 主绝缘及外护套绝缘电阻测量 | GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 |  | AQ/T2075-2019 |
|  |  | 2 | 主绝缘直流耐压试验及泄露电流测量 |  |  |  |
|  |  | 3 | 主绝缘交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 检查电缆线路两端的相位 |  |  |  |
| 六 | 电力绝缘安全工器具 | 1 | 绝缘手套 | AQ/T2072—2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》 |  | AQ/T2075-2019 |
|  |  | 2 | 绝缘鞋 |  |  |  |
|  |  | 3 | 绝缘挡板 |  |  |  |
|  |  | 4 | 绝缘胶垫 |  |  |  |
|  |  | 5 | 绝缘杆 |  |  |  |
|  |  | 6 | 携带式接地和接地短路装置 |  |  |  |
|  |  | 7 | 验电器 |  |  |  |
| 批准的授权签字人及授权签字领域 |
| 序号 |  | 姓名 | 授权签字领域 |
| 1 |  | 白小芳 | 全部范围 |

# Text boxes

附件1